COMUNICADO PÚBLICO - PESQUISA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Santo Augusto, em atendimento ao disposto no Art. 23, § 1º, e Art. 75, § 3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), torna público o presente comunicado para a realização de Pesquisa de Preços de Mercado, visando a futura contratação de serviços de Monitoramento por CFTV e Alarmes prediais em regime de comodato para as Secretarias e demais prédios da Administração Municipal.

A pesquisa tem como objetivo a formação do valor de referência para o futuro Processo Licitatório (Pregão Eletrônico). Para tanto, esta Administração convoca as empresas do ramo interessadas a enviarem, no prazo de 03 (três) dias úteis, suas propostas de preços do valor mensal e anual de cada item, conforme especificações que seguem:

| Item | Und | Descrição |
| --- | --- | --- |
|  | Und | Sistema de monitoramento por CFTV 24 horas, em regime de comodato, composto por conjunto completo com, no mínimo, 02 e, no máximo, 04 câmeras de alta resolução, com definição mínima de 2 MP, modelo bullet ou dome, dotadas de proteção IP67 e visão noturna colorida para uso externo, além de NVR, cabeamento, fontes de alimentação, software de gerenciamento remoto e todos os demais materiais necessários para a instalação e pleno funcionamento. O sistema deverá possuir capacidade de armazenamento em HD de, no mínimo, 60 dias para todos os pontos. Inclusos a instalação, a manutenção preventiva e corretiva, a substituição de equipamentos em caso de falha, a disponibilização de serviço de pronto atendimento, a realização de rondas aleatórias de verificação nos pontos monitorados e o suporte técnico com prazo máximo de atendimento de 2 horas. Em caso de instalação em local de difícil acesso para cabeamento, deverão ser fornecidos comutadores de rede (switches) e câmeras compatíveis. |
|  | Und | Sistema de monitoramento por CFTV 24 horas, em regime de comodato, composto por conjunto completo com, no mínimo, 04 e, no máximo, 08 câmeras de alta resolução, com definição mínima de 2 MP, modelo bullet ou dome, dotadas de proteção IP67 e visão noturna colorida para uso externo, além de NVR, cabeamento, fontes de alimentação, software de gerenciamento remoto e todos os demais materiais necessários para a instalação e pleno funcionamento. O sistema deverá possuir capacidade de armazenamento em HD de, no mínimo, 60 dias para todos os pontos. Inclusos a instalação, a manutenção preventiva e corretiva, a substituição de equipamentos em caso de falha, a disponibilização de serviço de pronto atendimento, a realização de rondas aleatórias de verificação nos pontos monitorados e o suporte técnico com prazo máximo de atendimento de 2 horas. Em caso de instalação em local de difícil acesso para cabeamento, deverão ser fornecidos comutadores de rede (switches) e câmeras compatíveis. |
|  | Und | Sistema de monitoramento por CFTV 24 horas, em regime de comodato, composto por conjunto completo com, no mínimo, 08 e, no máximo, 16 câmeras de alta resolução, com definição mínima de 2 MP, modelo bullet ou dome, dotadas de proteção IP67 e visão noturna colorida para uso externo, além de NVR, cabeamento, fontes de alimentação, software de gerenciamento remoto e todos os demais materiais necessários para a instalação e pleno funcionamento. O sistema deverá possuir capacidade de armazenamento em HD de, no mínimo, 60 dias para todos os pontos. Inclusos a instalação, a manutenção preventiva e corretiva, a substituição de equipamentos em caso de falha, a disponibilização de serviço de pronto atendimento, a realização de rondas aleatórias de verificação nos pontos monitorados e o suporte técnico com prazo máximo de atendimento de 2 horas. Em caso de instalação em local de difícil acesso para cabeamento, deverão ser fornecidos comutadores de rede (switches) e câmeras compatíveis. |
|  | Und | Sistema de monitoramento por CFTV 24 horas, em regime de comodato, composto por conjunto completo com, no mínimo, 16 e, no máximo, 20 câmeras de alta resolução, com definição mínima de 2 MP, modelo bullet ou dome, dotadas de proteção IP67 e visão noturna colorida para uso externo, além de NVR, cabeamento, fontes de alimentação, software de gerenciamento remoto e todos os demais materiais necessários para a instalação e pleno funcionamento. O sistema deverá possuir capacidade de armazenamento em HD de, no mínimo, 60 dias para todos os pontos. Inclusos a instalação, a manutenção preventiva e corretiva, a substituição de equipamentos em caso de falha, a disponibilização de serviço de pronto atendimento, a realização de rondas aleatórias de verificação nos pontos monitorados e o suporte técnico com prazo máximo de atendimento de 2 horas. Em caso de instalação em local de difícil acesso para cabeamento, deverão ser fornecidos comutadores de rede (switches) e câmeras compatíveis. |
|  | Und | Sistema de monitoramento por CFTV 24 horas, em regime de comodato, composto por conjunto completo com, no mínimo, 20 e, no máximo, 26 câmeras de alta resolução, com definição mínima de 2 MP, modelo bullet ou dome, dotadas de proteção IP67 e visão noturna colorida para uso externo, além de NVR, cabeamento, fontes de alimentação, software de gerenciamento remoto e todos os demais materiais necessários para a instalação e pleno funcionamento. O sistema deverá possuir capacidade de armazenamento em HD de, no mínimo, 60 dias para todos os pontos. Inclusos a instalação, a manutenção preventiva e corretiva, a substituição de equipamentos em caso de falha, a disponibilização de serviço de pronto atendimento, a realização de rondas aleatórias de verificação nos pontos monitorados e o suporte técnico com prazo máximo de atendimento de 2 horas. Em caso de instalação em local de difícil acesso para cabeamento, deverão ser fornecidos comutadores de rede (switches) e câmeras compatíveis. |
|  | Und | Sistema de alarme de intrusão com central de, no mínimo, 05 e, no máximo 10 sensores, com dupla comunicação (Internet e GPRS), fornecido em comodato, incluindo central, bateria selada, sirene, conectores, sensores e cabeamento em número, qualidade e posicionamento necessários para garantir cobertura integral do local de instalação. Inclusa a instalação, a manutenção preventiva e corretiva e a substituição de equipamentos. É necessário o pronto atendimento, em caso de ativação, em até 2 horas para todos os pontos, bem como suporte técnico no mesmo prazo. |
|  | Und | Sistema de alarme de intrusão com central de, no mínimo, 10 e, no máximo 15 sensores, com dupla comunicação (Internet e GPRS), fornecido em comodato, incluindo central, bateria selada, sirene, conectores, sensores e cabeamento em número, qualidade e posicionamento necessários para garantir cobertura integral do local de instalação. Inclusa a instalação, a manutenção preventiva e corretiva e a substituição de equipamentos. É necessário o pronto atendimento, em caso de ativação, em até 2 horas para todos os pontos, bem como suporte técnico no mesmo prazo. |
|  | Und | Sistema de alarme de intrusão com central de, no mínimo, 15 e, no máximo 20 sensores, com dupla comunicação (Internet e GPRS), fornecido em comodato, incluindo central, bateria selada, sirene, conectores, sensores e cabeamento em número, qualidade e posicionamento necessários para garantir cobertura integral do local de instalação. Inclusa a instalação, a manutenção preventiva e corretiva e a substituição de equipamentos. É necessário o pronto atendimento, em caso de ativação, em até 2 horas para todos os pontos, bem como suporte técnico no mesmo prazo. |
|  | Und | Sistema de alarme de intrusão com central de, no mínimo, 20 e, no máximo 25 sensores, com dupla comunicação (Internet e GPRS), fornecido em comodato, incluindo central, bateria selada, sirene, conectores, sensores e cabeamento em número, qualidade e posicionamento necessários para garantir cobertura integral do local de instalação. Inclusa a instalação, a manutenção preventiva e corretiva e a substituição de equipamentos. É necessário o pronto atendimento, em caso de ativação, em até 2 horas para todos os pontos, bem como suporte técnico no mesmo prazo. |

As empresas deverão encaminhar suas propostas para o email comprassanto@gmail.com, contendo as seguintes informações:

1- Nome completo da empresa;
2- CNPJ;
3- Endereço;
4-Telefone;
5- E-mail; 
6- Valor unitário, valor total por item e valor global da cotação;
7- Marca e modelo do material/produto;
8- Prazo de entrega. 
9- Data de validade da proposta;
10- Assinatura do responsável pela empresa;

Observação: O preenchimento e envio desta cotação são estritamente para fins de pesquisa de preços e não geram compromisso de compra ou vínculo de participação no futuro certame.

Santo Augusto, 21 de outubro de 2025.

UMBERTO LUIS ROVEDA TASSI
Secretário Municipal de Administração